## КРАЙБРЕЖНА ПРАЗНА
| СМР | Единица /м.; бр./ | Коли-чество | Ед. Цена | Обща стойност | Стойност труд
Основен ремонт на улично осветление в посока от морска гара към крайбрежна алея гр. Несебър
1 | ШЛАЙФАНЕ НА СТОМАНЕНИ СТЪЛБОВЕ 4 М. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОРОЗИЯ | БР. | 42
2 | ОБРАБОТВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СТОМАНЕНИ СТЪЛБОВЕ 4 М. | БР. | 42
3 | ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕН СТЪЛБ ЗА УО СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ДВ. РОГАТКА (12/888 по) | БР. | 42
4 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 8
5 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 | м | 115
6 | ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП -1 КАБЕЛ | м | 115
7 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН Ф 40 | м | 115
8 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА ППР Ф 40 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 115
9 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ 0,4х0,8х0,5м | бр. | 44
10 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП(0,4х0,8х0,5м) | бр. | 44
11 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ЛЕНТА | м | 115
12 | ДЕМОНТАЖ НА СТЪЛБ -4 М | БР. | 44
13 | ИЗПРАВ СТОМ СТЪЛБОВЕ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 44
14 | МОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО «УСН 35/047» | бр. | 32 |  |  | 0
15 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 88
16 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 4
17 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 32
18 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 10
19 | ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ 0,4KV | БР. | 3
20 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 10
21 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 44
22 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 44
23 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 64
24 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 128
25 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 5
26 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 5
27 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1
обща стойност на ремонтните дейности
Разходи за мателиали 0,4 кV,
| Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. Цена | Обща стойност
1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | м3 | 3.5
2 | ДОСТАВКА НА БИШОП 963 | БР | 8
3 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | БР | 8
4 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | БР | 44
5 | ДОСТАВКА НА ПАРКОВ СТЪЛБ - 4М - ТОПЛО ПОЦИНКОВАН | БР | 44
6 | ДОСТАВКА НА ПАРКОВА ОСНОВА ЗА Ф 400 | БР | 32
7 | ДОСТАВКА НА ПАРКОВО КЪЛБО ОПАЛ БЕЗ ОСНОВА Ф 400 | БР | 32
8 | ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ /АНКЕРИ/ | БР | 120
9 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА ДО 25 мм2 | БР. | 6
10 | ДОСТАВКА НА БОЯ СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ | Л | 55
11 | ДОСТАВКА НА ДИСКОВЕ ШЛАЙФАНЕ | БР | 44
12 | ДОСТАВКА НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 1,5м/2,5м | бр | 10
13 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 3х1.5 мм2 | м | 128
14 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NYY-J 4х10мм2 | м | 115
15 | ДОСТАВКА НА СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 115
Обща стойност на вложените материали
доставно складови
20%
Печалба
Цена обща /без ДДС/
ДДС 20%
цена обща с ДДС
Забележка :Стълбовете да бъдат топлопоцинковани подади агресивната среда/морска мъгла и морска вода от близостта до морския бряг/

## УЛИЦА ЧАЙКА 23 БР ВЛАС ПРАЗНА
| СМР | Единица /м.; бр./ | Коли-чество | Ед. Цена | Обща стойност
реконструкция на осветление по улици - ул. Черноморска, ул. Васил Левски и ул. Чайка в гр. Св. Влас
1 | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ | м | 32
2 | РЯЗАНЕ НА БЕТОН | м | 32
3 | РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНЕН ТРОТОАР/БАЗАЛТОВИ ПЛОЧКИ/ | м2 | 29.5
4 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 5.3
5 | ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 5.3
6 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ЕЛ.КЪРТАЧ | м2 | 5.3
7 | ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА | м2 | 5.3
8 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 32
9 | ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП -1 КАБЕЛ | м | 32
10 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП ДО 6КV 3X1 0+ 6ММ2 | м | 32
11 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН | м | 64
12 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА ГОФРИРАНА ДО Ф110 | м | 32
13 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 678
14 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ 1,5х0,6х0,6м | бр. | 23
15 | ТРАМБОВАНЕ НА ЧАКЪЛ В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | тон | 7
16 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП (1,5х0,6х0,6м) | бр. | 23
17 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ЛЕНТА | м | 32
18 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО ЗООКГ | бр. | 23
19 | М-Ж ФЛУОРЕСЦЕНТНО ТЯЛО ВЪРХУ РОГАТКА НА СТЪЛБ | бр. | 23
20 | М-Ж РОГАТКИ | бр. | 23
21 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗ.КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 46
22 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 23
23 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 23
24 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 11
25 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 13
26 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 48
27 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 48
28 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 46
29 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 ММ2/НАПВАРА НА МЕКА ВРЪЗКА/ | бр. | 46
30 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПС 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 230
31 | МОНТАЖ НА КАСЕТА «УСН 36/519» | бр. | 1
32 | НАПРАВА НА ВИНКЕЛНА СТОЙКА НА ЕЛ.ТАБЛО | бр. | 1
33 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 1
34 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 8
35 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2
36 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 6
37 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1
А.1. Обща стойност на извършените работи
А.2. Разходи за мателиали по прокарване на кабелно трасе 0,4 кV,
| Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. Цена | обща стойност
1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | М3 | 12.5
2 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ | тон | 7
3 | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК | тон | 1
4 | ДОСТАВКА НА БИЩОП 963 | бр | 5
5 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | бр | 10
6 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | бр | 23
7 | ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 110 | м | 12
8 | ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 40 | м | 20
9 | ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 29 | м | 64
10 | ДОСТАВКА ДЕКОРАТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПРАХОВО БОЯДИСАНО-КОВАНА МЕД - 150W - NА / IP 66 | бр | 23
11 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВЕН СТЪЛБ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЧУГУНЕН - ПРАХОВО БОЯДИСАН -КОВАНА МЕД - 7,15М | бр | 23
12 | ДОСТАВКА НА ЛАМПА -NA 150 W | бр | 23
13 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВНИ РОГАТКИ ЧУГУНЕНИ - ПРАХОВО БОЯДИСАНИ -КОВАНА МЕД | бр | 23
14 | ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ УО | бр | 1
15 | ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 1,5м/2,5м | бр | 12
16 | ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА ЩИНА 40/4-6м | бр | 4
17 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ШВПС 3х1,5мм2 | м | 230
18 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 4х6мм2 | м | 678
19 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NYY 4х10мм2 | м | 5
20 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА 0,4 kV | бр | 1
21 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ 6 мм2 | бр | 46
22 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ПВА 2 - 6мм2 | м | 14
23 | ДОСТАВКА НА СИГНАЛНА PVC ЛЕНТА | м | 32
Обща стойност на вложените материали
Доставно складови
20%
Печалба
Цена обща /без ДДС/
ДДС 20%
Цена с ДДС