ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Долуподписаният /-ната/ .............................................................................................., ЕГН......................................., лична карта № .................................................., издадена на .......................................г. от .................................., в качеството ми на ............................................................ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на ............................................................................., ЕИК: ............................... , със седалище и адрес на управление ................................................................................................................................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция на стълбове за улично осветление – гр. Свети Влас по следните улици: ул. „Свети Власий”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Черноморска”, ул. „Одеса”, ул. „Васил Левски””

ЗАЯВЯВАМ, че:

Съм запознат и приемам всички условия на настоящата процедура.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

Съгласен съм офертата да  е с валидност .................... календарни дни, считано от датата на подаване на офертните документи по настоящата процедура и е неразделна част от документите по процедурата.

.................................г.

гр. .............................					Декларатор: ...........................................

/подпис и печат/

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие – попълнено по образец

2. Техническо и ценово предложение – попълнено по образец

3. Копие от документ за регистрация или ЕИК

4. Административни сведения за участника – попълнен образец

5. .......................

6. ......................

7. ......................

.................................г.

гр. .............................					Декларатор: ...........................................

/подпис и печат/

ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на:

„Реконструкция на стълбове за улично осветление – гр. Свети Влас по следните улици: ул. „Свети Власий”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Черноморска”, ул. „Одеса”, ул. „Васил Левски””

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с горепосочения предмет, Ви представяме нашето предложение, както следва:

## І. ЦЕНА

- За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, предлагаме обща цена ............................. лв. без ДДС /словом: ........................................................./ , формирана съгласно следните твърдо договорени единични цени без ДДС за посочени от Възложителя видове работи:

|  | СМР | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛИЦА СВЕТИ ВЛАСИЙ /ОТ КОЛЕЛО ДО ПРЕСЕЧКА УЛИЦА РИБАРСКА ГР.СВЕТИ ВЛАС -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 23 БРОЯ ДЕКОРАТИВНИ СТЪЛБОВЕ /23БР. ЕДИНИЧНА РОГАТКА / |
| 1 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР С ЧУК В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | м3 | 11.50 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЖИВ.ОСВТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 23.00 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО 300 КГ | бр. | 23.00 |  |  |
| 4 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 5.00 |  |  |
| 5 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 4.00 |  |  |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ СТОМАНЕН СТЪЛБОВЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | бр. | 23.00 |  |  |
| 7 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 10.00 |  |  |
| 8 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ДО Ф50 | м | 132.00 |  |  |
| 9 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 132.00 |  |  |
| 10 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 23.00 |  |  |
| 11 | ТРАМБОВАНЕ НА ЧАКЪЛ В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | тон | 6.60 |  |  |
| 12 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 23.00 |  |  |
| 13 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО ЗООКГ/ДЕКОРАТИВЕН/ | бр. | 23.00 |  |  |
| 14 | М-Ж ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ РОГАТКА НА СТЪЛБ | бр. | 23.00 |  |  |
| 15 | М-Ж ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА | бр. | 23.00 |  |  |
| 16 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 46.00 |  |  |
| 17 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 23.00 |  |  |
| 18 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 23.00 |  |  |
| 19 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 12.00 |  |  |
| 20 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 3.00 |  |  |
| 21 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 46.00 |  |  |
| 22 | Н-ВА НА КАБЕЛНА МУФА-ТЕРМОСВИВАЕМА ДО 16 ММ2 | бр. | 46.00 |  |  |
| 23 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 46.00 |  |  |
| 24 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 46.00 |  |  |
| 25 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 ММ2/НАПВАРА НА МЕКА ВРЪЗКА/ | бр. | 23.00 |  |  |
| 26 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПС 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 218.50 |  |  |
| 27 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 11.00 |  |  |
| 28 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 29 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 5.00 |  |  |
| 30 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1.00 |  |  |
|  | Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | м3 | 11.50 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ | тон | 5.00 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БИЩОП 963 | бр | 5.00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | бр | 5.00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | бр | 23.00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 29 | м | 132.00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА ДЕКОРАТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 150 NА | бр | 23.00 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВЕН СТЪЛБ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - 7,15М | бр | 23.00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ЛАМПА -NA 150 W | бр | 23.00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВНИ ЕДИНИЧНА РОГАТКИ | бр | 23.00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 1,5м/2,5м | бр | 12.00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ШВПС 3х1,5мм2 | м | 218.50 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 4х10мм2 | м | 132.00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА 0,4 Kv ДО 10ММ2 | бр | 46.00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ 6 мм2 | бр | 23.00 |  |  |
| 16 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ПВА 2 - 6мм2 | м | 23.00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА УЛ. „СВ. ВЛАСИЙ” БЕЗ ДДС: |  |

|  | СМР | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛИЦА ЦАР СИМЕОН /ОТ КОЛЕЛО ДО ДЕТСКА ГРАДИНА/ ГР.СВЕТИ ВЛАС -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 7 БРОЯ ДЕКОРАТИВНИ СТЪЛБОВЕ С ДВОЙНА РОГАТКА |
| 1 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР С ЧУК В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | м3 | 3.50 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЖИВ.ОСВТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 5.00 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО 300 КГ | бр. | 5.00 |  |  |
| 4 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 5 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 1.00 |  |  |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ СТОМАНЕН СТЪЛБОВЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | бр. | 5.00 |  |  |
| 7 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ЕЛ.КЪРТАЧ | м2 | 5.00 |  |  |
| 8 | ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА | м2 | 5.00 |  |  |
| 9 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 55.00 |  |  |
| 10 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ДО Ф50 | м | 55.00 |  |  |
| 11 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 65.00 |  |  |
| 12 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 7.00 |  |  |
| 13 | ТРАМБОВАНЕ НА ЧАКЪЛ В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | тон | 1.50 |  |  |
| 14 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 7.00 |  |  |
| 15 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО ЗООКГ/ДЕКОРАТИВЕН/ | бр. | 7.00 |  |  |
| 16 | М-Ж ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ РОГАТКА НА СТЪЛБ | бр. | 14.00 |  |  |
| 17 | М-Ж ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА | бр. | 14.00 |  |  |
| 18 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 14.00 |  |  |
| 19 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 7.00 |  |  |
| 20 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 14.00 |  |  |
| 21 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 4.00 |  |  |
| 22 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 1.00 |  |  |
| 23 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 14.00 |  |  |
| 24 | Н-ВА НА КАБЕЛНА МУФА-ТЕРМОСВИВАЕМА ДО 16 ММ2 | бр. | 10.00 |  |  |
| 25 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 14.00 |  |  |
| 26 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 14.00 |  |  |
| 27 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 ММ2/НАПВАРА НА МЕКА ВРЪЗКА/ | бр. | 7.00 |  |  |
| 28 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПС 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 66.50 |  |  |
| 29 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 4.00 |  |  |
| 30 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 1.00 |  |  |
| 31 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 3.00 |  |  |
| 32 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1.00 |  |  |
|  | Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | м3 | 3.50 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ | тон | 1.50 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БИЩОП 963 | бр | 1.00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | бр | 1.00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | бр | 7.00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 29 | м | 55.00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА ДЕКОРАТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 150 NА | бр | 14.00 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВЕН СТЪЛБ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - 7,15М | бр | 7.00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ЛАМПА -NA 150 W | бр | 14.00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВНИ ЕДИНИЧНА РОГАТКИ | бр | 14.00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 1,5м/2,5м | бр | 4.00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ШВПС 3х1,5мм2 | м | 66.50 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 4х6мм2 | м | 65.00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА 0,4 Kv ДО 10ММ2 | бр | 10.00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ 6 мм2 | бр | 14.00 |  |  |
| 16 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ПВА 2 - 6мм2 | м | 7.00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА УЛ. „ЦАР СИМЕОН” БЕЗ ДДС: |  |

|  | СМР | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛИЦА ЧЕРНОМОРСКА /М/У УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ХОТЕЛ СВЕТИ ВЛАС ГР.СВЕТИ ВЛАС -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 11 БРОЯ ДЕКОРАТИВНИ СТЪЛБОВЕ |
| 1 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР С ЧУК В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | м3 | 6.50 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЖИВ.ОСВТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 13.00 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ДО 6 ММ2 | м.. | 550.00 |  |  |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА БЕТОНЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО 1000 КГ | бр. | 13.00 |  |  |
| 5 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 6 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ СТОМАНЕН СТЪЛБОВЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | бр. | 13.00 |  |  |
| 8 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 22.00 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ДО Ф50 | м | 22.00 |  |  |
| 10 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 341.00 |  |  |
| 11 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 11.00 |  |  |
| 12 | ТРАМБОВАНЕ НА ЧАКЪЛ В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | тон | 2.20 |  |  |
| 13 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 11.00 |  |  |
| 14 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО ЗООКГ/ДЕКОРАТИВЕН/ | бр. | 11.00 |  |  |
| 15 | М-Ж ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ РОГАТКА НА СТЪЛБ | бр. | 11.00 |  |  |
| 16 | М-Ж ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА | бр. | 11.00 |  |  |
| 17 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 22.00 |  |  |
| 18 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 11.00 |  |  |
| 19 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 11.00 |  |  |
| 20 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 5.00 |  |  |
| 21 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 2.00 |  |  |
| 22 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 22.00 |  |  |
| 23 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 22.00 |  |  |
| 24 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 22.00 |  |  |
| 25 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 ММ2/НАПВАРА НА МЕКА ВРЪЗКА/ | бр. | 22.00 |  |  |
| 26 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПС 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 104.50 |  |  |
| 27 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 5.00 |  |  |
| 28 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 29 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 5.00 |  |  |
| 30 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1.00 |  |  |
|  | Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | М3 | 5.50 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ | тон | 2.20 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БИЩОП 963 | бр | 2.00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | бр | 3.00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | бр | 11.00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 29 | м | 22.00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА ДЕКОРАТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 150 NА | бр | 11.00 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВЕН СТЪЛБ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - 7,15М | бр | 11.00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ЛАМПА -NA 150 W | бр | 11.00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВНИ ЕДИНИЧНА РОГАТКИ | бр | 11.00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 1,5м/2,5м | бр | 5.00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ШВПС 3х1,5мм2 | м | 104.50 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 4х6мм2 | м | 341.00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ 6 мм2 | бр | 22.00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ПВА 2 - 6мм2 | м | 11.00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА УЛ. „ЧЕРНОМОРСКА” БЕЗ ДДС: |  |

|  | СМР | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛИЦА ОДЕСА /ОТ КМЕТСТВО ДО МОСТ ПРЕСЕЧКА УЛИЦА СВЕТИ ВЛАСИЙ ГР.СВЕТИ ВЛАС -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 10 БРОЯ ДЕКОРАТИВНИ СТЪЛБОВЕ |
| 1 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР С ЧУК В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | м3 | 4.50 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЖИВ.ОСВТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 9.00 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ДО 6 ММ2 | м.. | 505.00 |  |  |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА БЕТОНЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО 1000 КГ | бр. | 9.00 |  |  |
| 5 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 6 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ СТОМАНЕН СТЪЛБОВЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | бр. | 9.00 |  |  |
| 8 | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ | м | 38.00 |  |  |
| 9 | РЯЗАНЕ НА БЕТОН | м | 25.00 |  |  |
| 10 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 6.00 |  |  |
| 11 | ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 6.00 |  |  |
| 12 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ЕЛ.КЪРТАЧ | м2 | 4.00 |  |  |
| 13 | ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА | м2 | 4.00 |  |  |
| 14 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 20.00 |  |  |
| 15 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ДО Ф50 | м | 20.00 |  |  |
| 16 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 283.00 |  |  |
| 17 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 10.00 |  |  |
| 18 | ТРАМБОВАНЕ НА ЧАКЪЛ В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | тон | 2.00 |  |  |
| 19 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 10.00 |  |  |
| 20 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО ЗООКГ/ДЕКОРАТИВЕН/ | бр. | 10.00 |  |  |
| 21 | М-Ж ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ РОГАТКА НА СТЪЛБ | бр. | 10.00 |  |  |
| 22 | М-Ж ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА | бр. | 10.00 |  |  |
| 23 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 20.00 |  |  |
| 24 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 10.00 |  |  |
| 25 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 10.00 |  |  |
| 26 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 5.00 |  |  |
| 27 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 2.00 |  |  |
| 28 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 20.00 |  |  |
| 29 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 20.00 |  |  |
| 30 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 20.00 |  |  |
| 31 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 ММ2/НАПВАРА НА МЕКА ВРЪЗКА/ | бр. | 20.00 |  |  |
| 32 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПС 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 85.00 |  |  |
| 33 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 5.00 |  |  |
| 34 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 35 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 5.00 |  |  |
| 36 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1.00 |  |  |
|  | Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | М3 | 5.00 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ | тон | 2.00 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БИЩОП 963 | бр | 2.00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | бр | 3.00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | бр | 10.00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 29 | м | 20.00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА ДЕКОРАТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 150 NА | бр | 10.00 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВЕН СТЪЛБ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - 7,15М | бр | 10.00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ЛАМПА -NA 150 W | бр | 10.00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВНИ ЕДИНИЧНА РОГАТКИ | бр | 10.00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 1,5м/2,5м | бр | 5.00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ШВПС 3х1,5мм2 | м | 85.00 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 4х6мм2 | м | 283.00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ 6 мм2 | бр | 20.00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ПВА 2 - 6мм2 | м | 10.00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА УЛ. „ОДЕСА” БЕЗ ДДС: |  |

|  | СМР | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛИЦА ВАСИЛ ЛЕВСКИ /ОТ КОЛЕЛО ПРЕД КМЕТСТВОТО ДО ПРЕСИЧАНЕ С УЛ.ЧЕРНОМОРСКА ГР.СВЕТИ ВЛАС -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 8 БРОЯ ДЕКОРАТИВНИ СТЪЛБОВЕ |
| 1 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР С ЧУК В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | м3 | 3.50 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЖИВ.ОСВТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 7.00 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ДО 6 ММ2 | м.. | 405.00 |  |  |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА БЕТОНЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО 1000 КГ | бр. | 7.00 |  |  |
| 5 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 6 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 1.00 |  |  |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ СТОМАНЕН СТЪЛБОВЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | бр. | 7.00 |  |  |
| 8 | РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНЕН ТРОТОАР/БАЗАЛТОВИ ПЛОЧКИ/ | м2 | 75.60 |  |  |
| 9 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 189.00 |  |  |
| 10 | ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП -1 КАБЕЛ | м | 189.00 |  |  |
| 11 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ДО Ф50 | м | 213.00 |  |  |
| 12 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА 6КV ДО ЗХ 1 0+ 6ММ2 | м | 221.00 |  |  |
| 13 | НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 8.00 |  |  |
| 14 | ТРАМБОВАНЕ НА ЧАКЪЛ В ОСНОВАТА НА СТЪЛБА | тон | 1.60 |  |  |
| 15 | МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТ В ГОТОВ ИЗКОП (0,7х0,7х0,7м) | бр. | 8.00 |  |  |
| 16 | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ ДО 9,5 И ДО ЗООКГ/ДЕКОРАТИВЕН/ | бр. | 8.00 |  |  |
| 17 | М-Ж ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ РОГАТКА НА СТЪЛБ | бр. | 8.00 |  |  |
| 18 | М-Ж ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА | бр. | 8.00 |  |  |
| 19 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 16.00 |  |  |
| 20 | МОНТАЖ ТАБЛО НА СТЪЛБ УО | бр. | 8.00 |  |  |
| 21 | МОНТАЖ НА КРУШКА УСН 35/047/СТР.16 | бр. | 8.00 |  |  |
| 22 | НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН ЗМ | бр. | 3.00 |  |  |
| 23 | ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ | бр. | 1.00 |  |  |
| 24 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6ММ2 | бр. | 16.00 |  |  |
| 25 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 16.00 |  |  |
| 26 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 16.00 |  |  |
| 27 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 ММ2/НАПВАРА НА МЕКА ВРЪЗКА/ | бр. | 16.00 |  |  |
| 28 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ШВПС 3 Х 1 .5 ММ2 | м | 76.00 |  |  |
| 29 | УСЛУГА С АВТОВИШКА | м.с.м | 4.00 |  |  |
| 30 | УСЛУГА С АВТОКРАН | м.с.м | 2.00 |  |  |
| 31 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН РЪЧНО | м3 | 5.00 |  |  |
| 32 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | курс | 1.00 |  |  |
|  | Материали | Единица /м.; бр./ | Количество | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕТОН | М3 | 4.00 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ | тон | 1.60 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БИЩОП 963 | бр | 2.00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 85 | бр | 3.00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ТАБЛО УО | бр | 8.00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40 | м | 213.00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА ДЕКОРАТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 150 NА | бр | 8.00 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВЕН СТЪЛБ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - 7,15М | бр | 8.00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ЛАМПА -NA 150 W | бр | 8.00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА ДЕКОРАТИВНИ ЕДИНИЧНА РОГАТКИ | бр | 8.00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 1,5м/2,5м | бр | 3.00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ШВПС 3х1,5мм2 | м | 76.00 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП СВТ 4х6мм2 | м | 221.00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ 6 мм2 | бр | 16.00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП ПВА 2 - 6мм2 | м | 8.00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” БЕЗ ДДС: |  |  |

►Предложените цени са определени в съответствие с условията от публичната покана и документацията по процедурата.

►Всички посочени цени са в лева и са без ДДС.

►Единичните цени на отделите видове строителни  работи са с включени материали, доставка и труд.

## Ценови показатели при извършване на допълнителни СМР.

При изпълнение на допълнителните строителни работи ще използваме следните ценови показатели:

- часова ставка - ...лв./час;

- допълнителни разходи за труд - ...%;

- допълнителни разходи за механизация - ...%;

- доставно-складови разходи - ...%;

- печалба върху всички СМР - ...%;

ІІ. ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Срок за изпълнение - ...................................... календарни дни

- Гаранционен срок за изпълнените работи....................... месеца.

## Гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в действащата нормативна уредба в РБългария, определени от датата на приемане с протокол на извършените ремонтни дейности.

- Срокове за отстраняване на аварии в рамките на гаранционния срок  - ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се аварии в ..................-дневен срок след писмено уведомяване от страна на Възложителя.

Дата ______________ г.	                                                            ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________

(име и Фамилия)

_____________________                     					                                                 (длъжност на управляващия

дружеството на кандидата)